**Dotyczy: Zapytania ofertowego na „usługi w zakresie Konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach UCSiR” oznaczonego L.dz. 137/12/2014 z dnia 12.12.2014 r.**

**Informuję że zmienia się opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr IV, oraz w umowie w § 1 ust.4**

**W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego ZADANIA nr IV skreśla litery b, c, d e, f, g.**

**Zadanie nr IV:**

Wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (w terminie do maja 2015r.) w obiektach basenowych: ZOS Moczydło, ZOS Hirszfelda, ZOS Koncertowa, w ramach których należy dokonać:

1. sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej,
2. ~~sprawdzenia układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji wentylatorów oraz central wentylacyjnych,~~
3. ~~kontroli wewnętrznej linii zasilających,~~
4. ~~sprawdzenia stanu widoczności części przewodów i połączeń osprzętu,~~
5. ~~sprawdzania stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,~~
6. ~~sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń zabezpieczających sterowanie,~~
7. ~~kontroli wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,~~
8. usunięcia usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu.

**We wzorze umowy w § 1 ust.4 skreśla się litery a, b, c.**

W we wzorze umowy dołączonej do zapytania ofertowego w § 1 ust. 4 zostaje zmieniony zakres ZADANIA IV:

**ZADANIE NR IV**- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w obiektach basenowych: ZOS Moczydło, ZOS Hirszfelda, ZOS Koncertowa:

1. ~~rezystancja izolacji przewodów~~
2. ~~wyłączniki różnicowo – prądowe~~
3. ~~impedancja pętli zwarcia (skuteczność ochrony)~~