Warszawa 10.12.2015 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dotyczące usług w zakresie Konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach UCSiR w roku 2016 r.**

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie:

* **konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji**
* **pełnienia dyżuru elektryka podczas imprez,**
* **przeglądu kompensatorów mocy biernej,**
* **przeprowadzenia pomiarów rezystancji instalacji odgromowej w obiektach basenowych UCSiR przy ul. Hirszfelda 11, Koncertowa 4, Wilczy Dół 4.**

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Miasto Stołeczne Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Pileckiego 122, 02 – 781 Warszawa,

tel./fax (022) 334 – 62 – 12 , (022) 334 – 62 – 11,

e mail: przetargi@ucsir.pl , adres strony internetowej: www.ucsir.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
   1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:
      1. **Zadanie nr I -** konserwacji, przeglądach, bieżącej kontroli wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych obiektach UCSiR,(baseny, sale fitness, hale sportowe),
      2. **Zadanie nr II -** Pełnieniu dyżuru elektryka podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i artystycznych w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów.
      3. **ZADANIE NR III** - Wykonaniu dwa razy w roku przeglądu kompensatorów mocy biernej.
      4. **ZADANIE NR IV -** Wykonaniu pomiarów rezystancji odgromowej w obiektach basenowych: ZOS Moczydło, ZOS Hirszfelda, ZOS Koncertowa.
2. **Informacje ogólne:**
   1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcom.
   2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. **Termin realizacji usługi:**
   1. Okres obowiązywania umowy: **od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**
4. **Opis warunków udziału w postępowaniu**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
      1. **posiadania wiedzy i doświadczenia;**

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

* + - 1. co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej w tym jedna usługa dotycząca konserwacji elektrycznej świadczona w obiektach basenowych i jedna usługa świadczona w hali sportowej z których każda trwała co najmniej jeden rok.

oraz,

* + - 1. co najmniej trzy usługi świadczone w zakresie pełnienia dyżuru nad prawidłowością działania instalacji elektrycznych podczas imprez masowych,
    1. **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniają Wykonawcy, którzy

* + - 1. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828) tj.:
      2. posiadają świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

1. **Dokumenty wymagane do oferty w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Zmawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym, o których mowa w rozdziale V na podstawie złożonych dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane w rozdziale V warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

**Do oferty należy dołączyć:**

* 1. wykaz co najmniej dwóch usług polegających na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej w tym jedna usługa dotycząca konserwacji instalacji elektrycznej świadczona w obiekcie basenowym i jedna usługa świadczona w hali sportowej z których każda trwała co najmniej rok. Do wykazu należy dołączyć dokumenty np. referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie.
  2. wykaz co najmniej trzech usług w zakresie pełnienia dyżuru nad prawidłowością działania instalacji elektrycznych świadczonych podczas imprez masowych,
  3. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  4. wykaz pracowników wraz z kwalifikacjami którzy będą brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej   
     ( Dz.U.2003r.Nr 89 poz. 828), świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną .
  5. dokumenty rejestracyjne firmy,
  6. dokument potwierdzający aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty i opis sposobu obliczania ceny**
   1. **Oferta przygotowana przez Wykonawcę powinna spełnić następujące warunki :**
      1. Ofertę należy złożyć według formularza stanowiącego wzór załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
      2. Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (przez osobę lub osoby) upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla charakteru organizacyjnego firmy wykonawcy.
      3. Podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i świadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej.
      4. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane dokumenty o których mowa w rozdziale VI.
   2. **Opis sposobu obliczania ceny:** 
      1. Cena oferty stanowić będzie całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
      2. Cenę oferty, zawierającą wszystkie jej składniki należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
      3. Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
      4. W formularzu oferty należy podać:

a) ZADANIE NR 1: łączna wartość za wykonanie usługi obejmującą wszystkie obiekty oraz w rozbiciu na obiekt;

b) ZADANIE NR 2: koszt 1 godz. dyżuru oraz łączną wartość za 1 000 godz.

c) ZADANIE NR 3: koszt jednokrotnego przeglądu kompensatorów, koszt dwóch przeglądów w danym obiekcie, oraz łączną wartość wykonania przeglądów kompensatorów we wszystkich obiektach;

d) ZADANIE NR 4: łączną wartość wykonania pomiarów ochronnych.

* + 1. wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

1. **Kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.:**
   1. Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nie odrzucone.
   2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie łączna najniższa cena brutto za usługi określone w opisie przedmiotu zamówienia świadczone w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (suma wszystkich ZADAŃ NR 1- 4),
   3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru.**
2. **Formalności po wyborze oferty:**
   1. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   2. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. **Miejsce i termin sposobu złożenia oferty:**
   1. W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 2 do dnia **17.12.2015 do godziny 15:00**. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
      * elektronicznej na adres e-mail: [przetargi@ucsir.pl](mailto:przetargi@ucsir.pl).
      * pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (Sekretariat),
      * faksu na nr: 022 334-62-12,
   2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:
   * Pani Maria Flisiak tel.: 022 334-62-28, [m.flisiak@ucsir.pl](mailto:m.flisiak@ucsir.pl)
   * Pan Marcin Zieliński tel. 785 -501-556 [m.zielinski@ucsir.pl](mailto:m.zielinski@ucsir.pl)
   1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych jest:
   * Pani Monika Szlęzak tel.: 022 334 62 45, [m.szlezak@ucsir.pl](mailto:m.szlezak@ucsir.pl)
4. **Ważne uwagi końcowe:**

**Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
|  | Opis przedmiotu zamówienia |
| 1a | Wykaz urządzeń |
|  | Formularz ofertowy |
|  | Wzór umowy |