WN/ 149 /2017 Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**budowa ścianki wspinaczkowej wraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie ZOS „ Moczydło „ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścianki wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie ZOS „Moczydło” ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie.

Teren opracowania ma powierzchnię 1290 m2 i znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 18/7; 18/8;18/9 obręb 1-11-12 w Warszawie.

Obecnie na terenie znajdują się nasadzenia drzew i krzewów, oraz trawnik. Teren jest ogrodzony.

Przedmiot umowy obejmuje montaż oraz wykonanie następujących elementów:

1. **Ścianka wspinaczkowa** bulderingowa, w formie bryły wolnostojącej. Wykonana z laminatu poliestrowego, pokrytego panelami na bazie włókna szklanego o pow. całkowitej 40,3 m2 i pow. użytkowej 29 m2.
2. **Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu**: nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
3. **Mała architektura**: ławki, kosze na odpadki, tablice informacyjne, tablice do rysowania, ogrodzenie obszaru przy zjeżdżalni, nasadzenia krzewów.

Warunkiem odbioru jest dostarczenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót dokumentów, które zawierają potwierdzenie następujących faktów:

a)    wykonanie ścian zgodnie z obowiązującymi normami - deklaracja zgodności.

b)    wykonanie ścian wspinaczkowych zgodnie z projektem (deklaracja zgodności). potwierdzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

c)    atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych elementów i wbudowanych materiałów a szczególnie :

* Atest higieniczny dla chwytów wspinaczkowych;
* Certyfikat dla chwytów wspinaczkowych na zgodność z obowiązującymi normą, wydany przez niezależną jednostkę badawczą;

d)    dostarczenie dokumentacji użytkowania ściany wspinaczkowej zawierającej zasady użytkowania, konserwacji i serwisu (2 egzemplarze dokumentacji użytkowania).

e)    dostarczenie karty gwarancyjnej określającej warunki i terminy gwarancji.

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy oraz Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiot zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, dokona 3 przeglądów technicznych wykonanego przedmiotu umowy ( po 1,2,3 roku użytkowania ).