**WN/046/2021 załącznik nr 2**

**OFERTA**

Ja niżej podpisany/podpisana .......................................................................................

działając w i na rzecz (nazwa firmy) ...........................................................................

...............................................................................................................................

NIP : ................................................. REGON : ......................................................

Adres e-mail do korespondencji: ………………………………………………………………….

Tel. …………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu ………………………………………………………..

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące **dostawy środków do uzdatniania wody basenowej**dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie składam niniejszą ofertę:

**Łączna wartość oferty obejmująca całe zamówienie zgodnie z poniżą tabelą wynosi**:

..............................zł brutto słownie: .....................................................................złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Środek | Cena netto  za 1 kg  / za 1 szt. | Cena brutto za  1 kg lub 1 szt. | Łączna cena brutto | Stawka podatku VAT |
| 1. | Produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stablilizowany podchloryn sodu spełniający niżej wymienione cechy:   * Stabilność parametrów przez okres co najmniej 3-ch miesięcy * Podczas dozowania nie tworzy zawiesiny oraz osadów * Zawartość użytecznego chloru nie mniej niż 12% * Opakowanie handlowe do 25 kg | 14 750 kg |  |  |  |
| 2. | Aquablanc płynny  Płynny produkt biobójczy do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową , zawierający nadtlenek wodoru oraz czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu, spełniający niżej wymienione cechy:   * Zawartość ok. 19 % nadtlenku wodoru * Opakowanie handlowe do 25 kg | 90 kg |  |  |  |
| 3. | **Korektor do obniżania ph wody basenowej** spełniający niżej wymienione cechy:   * Roztwór kwasu siarkowego o stężeniu od 41% do 50% * Opakowanie handlowe do 25 kg | 10 500 kg |  |  |  |
| 4. | **Roztwór koagulanta do koagulacji wody basenowej** spełniający niżej wymienione cechy:   * Zawiera chlorek wodorotlenku glinu,(hydroksychlorek glinu), nr CAS 12042-91-0, WE 234-933-1 w stężeniu 10%. * Koaguluje w zakresie ph 4-9 * Opakowanie handlowe do 25 kg | 1000 kg |  |  |  |
| 5. | **Algę Super Środek do zabezpieczenia przed glonami**  spełniający niżej wymienione cechy:   * Niepieniący lub niskopieniący * Zawierający polimeryczny czwartorzędowy chlorek amonu min 34% * Opakowanie handlowe do 25 kg | 500 kg |  |  |  |
| 6. | Reagenty i kuwety do mierzenia zawartości wolnego całkowitego , związanego chloru oraz zawartości pH w wodzie basenowej photolyserem 300 oraz 400 firmy Dinotec |  |  |  |  |
| * chlor DPD A | 35 szt. |  |  |  |
| * chlor DPD B | 25 szt. |  |  |  |
| * chlor DPD C | 10 szt. |  |  |  |
| * phH Indykator | 10 szt. |  |  |  |
| 7. | Roztwory buforowe do kalibracji elektrody ph |  |  |  |  |
|  | * roztwór buforowy ph 4 | 2 szt. |  |  |  |
|  | * roztwór buforowy ph 7 | 2 szt. |  |  |  |
| 8. | Tabletki do mierzenia zawartości chloru w wodzie basenowej  DPD 1 FOTOMETR za pakowanie 500 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 9 | Tabletki do mierzenia wartości PH w wodzie basenowej  PH FOTOMETR za pakowanie 500 szt. | 2 op. |  |  |  |

**Oświadczam/my, że:**

1. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania
2. posiadam/my pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego
3. oferowane środki posiadają:

1) obowiązujące atesty PZH dotyczące oferowanych środków   
2) obowiązujące karty charakterystyk   
3) opisy produktów wraz z informacją nt. dozowania środków

1. zaproponowana w niniejszej ofercie cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego i jest ceną obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy.
2. udzielam/my gwarancji na oferowane środki zgodnie z gwarancją producenta.

………....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)