**WN/008/2022 załącznik nr 2**

**OFERTA**

Ja niżej podpisany/podpisana .......................................................................................

działając w i na rzecz (nazwa firmy) ...........................................................................

...............................................................................................................................

NIP : ................................................. REGON : ......................................................

Adres e-mail do korespondencji: ………………………………………………………………….

Tel. …………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu ………………………………………………………..

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące **dostawy środków do uzdatniania wody basenowej**dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie składam niniejszą ofertę:

**Łączna wartość oferty obejmująca całe zamówienie zgodnie z poniżą tabelą wynosi**:

..............................zł brutto słownie: .....................................................................złotych

Stawka podatku VAT ………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Środek | Cena za 1 kg / za 1 szt.  | Cena brutto za 1 kg lub 1 szt. | Łączna cena brutto | Stawka podatku VAT |
| 1. | Produkt do dezynfekcji wody basenowej, zawierający stablilizowany podchloryn sodu spełniający niżej wymienione cechy:* Stabilność parametrów przez okres co najmniej 3-ch miesięcy
* Podczas dozowania nie tworzy zawiesiny oraz osadów
* Zawartość użytecznego chloru nie mniej niż 12%
* Opakowanie handlowe do 25 kg
 | 15 000 kg |  |  |  |
| 2. | Aquablanc płynnyPłynny produkt biobójczy do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową , zawierający nadtlenek wodoru oraz czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu, spełniający niżej wymienione cechy:* Zawartość ok. 19 % nadtlenku wodoru
* Opakowanie handlowe do 25 kg
 | 90 kg |  |  |  |
| 3. | Korektor do obniżania ph wody basenowej spełniający niżej wymienione cechy:* Roztwór kwasu siarkowego o stężeniu od 41% do 50%
* Opakowanie handlowe do 25 kg
 | 9 000 kg |  |  |  |
| 4. | Roztwór koagulanta do koagulacji wody basenowej spełniający niżej wymienione cechy:* Zawiera chlorek wodorotlenku glinu,(hydroksychlorek glinu), nr CAS 12042-91-0, WE 234-933-1 w stężeniu 10%.
* Koaguluje w zakresie ph 4-9
* Opakowanie handlowe do 25 kg
 | 900 kg |  |  |  |
| 5. | Algę Super Środek do zabezpieczenia przed glonami spełniający niżej wymienione cechy:* Niepieniący lub niskopieniący
* Zawierający polimeryczny czwartorzędowy chlorek amonu min 34%
* Opakowanie handlowe do 25 kg
 | 500 kg |  |  |  |
| 6. | Reagenty i kuwety do mierzenia zawartości wolnego całkowitego , związanego chloru oraz zawartości pH w wodzie basenowej photolyserem 300 oraz 400 firmy Dinotec |  |  |  |  |
| * chlor DPD A
 | 35 szt. |  |  |  |
| * chlor DPD B
 | 25 szt. |  |  |  |
| * chlor DPD C
 | 10 szt. |  |  |  |
| * phH Indykator
 | 10 szt. |  |  |  |
| 7. | Roztwory buforowe do kalibracji elektrody ph |  |  |  |  |
|  | * roztwór buforowy ph 4
 | 2 szt. |  |  |  |
|  | * roztwór buforowy ph 7
 | 2 szt. |  |  |  |
| 8. | Tabletki do mierzenia zawartości chloru w wodzie basenowej DPD 1 FOTOMETR za pakowanie 500 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 9 | Tabletki do mierzenia wartości PH w wodzie basenowej PH FOTOMETR za pakowanie 500 szt. | 2 op. |  |  |  |

**Oświadczam/my, że:**

1. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania
2. posiadam/my pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego
3. oferowane środki posiadają:

1) obowiązujące atesty PZH dotyczące oferowanych środków
2) obowiązujące karty charakterystyk
3) opisy produktów wraz z informacją nt. dozowania środków

1. zaproponowana w niniejszej ofercie cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego i jest ceną obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy.
2. udzielam/my gwarancji na oferowane środki zgodnie z gwarancją producenta.

………....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)