MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

W WARSZAWIE

ul. Pileckiego 122, 02 – 781 Warszawa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

CPV główny przedmiot:

50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

71314100-3 – usługi elektryczne

Wartości szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą P.z.p.

Komplet dokumentacji przetargowej jest umieszczony na stronie internetowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji pod adresem:

www.ucsir.pl , zakładka BIP/przetargi

Identyfikator: ZP/PN/U/03/2013

Z a t w i e r d z a m:

Warszawa,  dnia  07.01.2013r

UWAGA :

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto  Stołeczne  Warszawa Ursynowskie  Centrum   Sportu  i   Rekreacji

ul. Pileckiego  122,  02 – 781   Warszawa,

tel./fax  (022)  334 – 62 – 12 , (022) 334 – 62 – 11,

e-mail: przetargi@ucsir.pl , adres strony internetowej: www.ucsir.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą P.z.p.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy P.z.p.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, PODWYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

  - zadanie I:

a) Konserwacji, przeglądach, bieżącej kontroli (co najmniej 2x w miesiącu) wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych w sposób gwarantujący ich utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, zgodnej z wymaganiami technologicznymi w następujących obiektach UCSiR: ZOS Hirszfelda, przy ul. Hirszfelda 11 i Hirszfelda 1A (korty), ZOS Koncertowa, przy ul. Koncertowej 4, ZOS Hawajska, przy ul. Hawajska 7, ZOS Moczydło, przy ul. Wilczy Dół 4, Arena - Ursynów, przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie.

b) Gotowości do interwencji na wezwanie do obiektów UCSiR w ciągu 2 godzin i usunięciu awarii w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego. W przypadku usterek mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowników i obsługi – zgłoszenia i usuwanie usterek 24 h/dobę 7 dni w tygodniu.

c) Comiesięcznej kontroli zużycia energii elektrycznej (czynnej i biernej) odczyty liczników dokonywane na ostatni dzień miesiąca, należy zamieszczać w protokóle z przeglądu obiektu.

d) Uczestnictwie w obligatoryjnych okresowych przeglądach obiektów budowlanych (w ciągu roku 6 przeglądów obiektów).

e) Przedstawienie zamawiającemu do dnia 30 marca 2013 r. pisemnego raportu o stanie instalacji elektrycznych w obiektach UCSiR ze wskazaniem koniecznych do wykonania remontów oraz modernizacji. Szczegółowy zakres został określony w zał. nr 1 do specyfikacji i umowy.

  - zadanie II - Pełnienie dyżuru elektryka podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i artystycznych na hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów zgodnie z zakresem:

a) uczestniczenie w spotkaniach dotyczących uzgodnień technicznych (wskazanie miejsc podłączenia oświetlenia estradowego, nagłośnienia, punktów gastronomicznych oraz innych urządzeń wymagających podłączenia do instalacji elektrycznej zgodnie z planem, uwzględniając moc zainstalowanych urządzeń, wymagania techniczne i ich rozmieszczenie),

b) sprawdzenie u dyżurnego energetyka STOEN planowych przerw w wyłączeniach dostawy prądu,

c) kontrola poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego i przeszkodowego,

d) kontrola tablic zasilania imprez 1SKJ i 2SKJ przed i po imprezie pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania (w przypadku stwierdzenia uszkodzeń osprzętu spowodowanych przez ekipy techniczne organizatora imprezy zgłoszenie tego faktu protokolarnie),

e) podłączenie przewodów do zacisków 125A,

f) przygotowanie danych do obciążenia za zużycie energii elektrycznej,

g) fizyczna obecność na terenie obiektu podczas trwania imprezy,

h) usuwanie awarii występujących po stronie zasilania.

Zamówienie obejmuje 264 h fizycznej obecności na terenie obiektu podczas trwania imprez. Stawka za godzinę ma uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją punktów a-h wraz kosztami transportu. O terminach imprez Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie na minimum 7 dni przed imprezą.

  - Zadanie III - Wykonanie dwa razy w roku przeglądu kompensatorów mocy biernej.

  - Zadanie IV- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji kręgielni i multimedialnych w części „K” hali ARENA URSYNÓW. Są to pierwsze pomiary – powykonawcze, instalacja nowa w 2013 r.:

- Rezystancja izolacji przewodów,

- Wyłączniki różnicowo – prądowe,

- Impedancja pętli zwarcia (skuteczność ochrony).

Pracami konserwacyjnymi, o których mowa w pkt 1 (Zadanie I) objęte będą instalacje i urządzenia według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Zakres i czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, które będą polegały na:

- Kontroli i konserwacji instalacji elektrycznych:

- wymiana zużytych zabezpieczeń modułowych,
- wymiana zużytych gniazd, wyłączników i pozostałego osprzętu instalacyjnego,
- wymiana przepalonych źródeł światła,
- naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych,
- czyszczenie, konserwacja, regulacja aparatów elektrycznych,
- usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości;

- kontroli i konserwacji przeprowadzanej co miesiąc:

- sprawdzanie napisów i oznaczeń informacyjnych układów sygnalizacji, automatyki,
- sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,
- sprawdzanie zabezpieczeń aparatury, napędów i łączników,
- sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,
- test zabezpieczeń różnicowoprądowych,

- przegląd ogólnego stanu instalacji elektrycznej podnośnika (pomiary i przeglądy potwierdzone stosownymi protokołami).

- Wykonanie dwóch półrocznych przeglądów w 2013 r. (maj, listopad) urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W ramach przeglądów półrocznych należy dokonać:

- oględzin zewnętrznych kondensatorów, styczników, podstaw bezpiecznikowych, jakości połączeń kablowych, stanu zabezpieczeń topikowych,

- kontroli docisku śrub mocujących okablowanie,

- korekty nastaw regulatora,

- kontroli pracy sygnalizacji,

- pomiarów pojemności – prądów roboczych,

- pracy testowej,

- kontroli zabezpieczeń głównych,

- kontroli odłącznika głównego,

- kontroli dławików do filtracji wyższych harmonicznych (dot obiektów przy ul. Hirszfelda 11 i Koncertowej 4),

- kontroli obwodów rozładowczych.

- kontroli i konserwacji przeprowadzanej raz w roku w okresie trwania umowy:

- sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, 
- sprawdzanie układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji wentylatorów oraz central wentylacyjnych,
- kontrola wewnętrznych linii zasilających,
- sprawdzanie stanu widocznych części przewodów i połączeń osprzętu,
- sprawdzanie stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,
- sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń zabezpieczających sterowanie,
- kontrola wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
- usuwanie usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu.

Prace stanowiące zakres opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1 płatne będą na podstawie zaoferowanego ryczałtu, comiesięcznie w wysokości 1/11 jego wartości, na podstawie przedstawionych protokółów (zał. nr 2) + faktura.

Prace opisane w punktach 2, 3 i 4 płatne będą jednorazowo po wykonaniu czynności (pełnieniu dyżuru przy obsłudze imprezy, przeglądu kompensatorów mocy biernej i pomiarów ochronnych instalacji) i przedłożeniu stosownych dokumentów (protokół z przeglądów i pomiarów, faktura).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

IV. PRZEWIDYWANE ZAMOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.02.2013 r. - 31.12.2013 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY:

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24

VII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w rozdziale VI SIWZ na podstawie złożonych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych poniżej:

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru - załącznik nr 3),

- świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną - kwalifikacje realizujących zamówienie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 r. Nr 89 poz. 828),

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w pkt „b”. W tym celu wraz z wykazem osób należy złożyć kopie świadectw kwalifikacyjnych osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz osób powinien zawierać numery świadectw kwalifikacyjnych.

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi świadczone w obiektach użyteczności publicznej, zbliżone zakresem rzeczowym do przedmiotu zamówienia,

- kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla osób bezpośrednio realizujących zamówienie.

- kopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób bezpośrednio realizujących zamówienie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru - załącznik nr 4);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów, wymienionych w pkt. 1 oraz 2.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą 
„spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, a w przypadku warunków dotyczących przedmiotu zamówienia odrzuceniem wniosku.

- Potencjał osób trzecich:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się na udział innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez złożenie wraz z wnioskiem dokumentów określonych w pkt. 2 dotyczących tych podmiotów.

- Oferta wspólna:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wniosek składają na zasadach określonych w ustawie P.z.p. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt. 1 składają wspólnie, dokumenty wymienione w pkt 2 każdy Wykonawca składa oddzielnie.

- Podwykonawca:

Jeżeli Wykonawca wskazuje w ofercie udział Podwykonawcy, zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących Podwykonawcy, określonych w pkt. 2, tj.:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru - załącznik nr 5);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

VIII. POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VII składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit.b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

- Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane.

- Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikało, że zostały spełnione warunki określone w Rozdziale VI pkt. 1, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy P.z.p. z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

- Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr (22) 334-62-12 lub poczty elektronicznej (przetargi@ucsir.pl).

Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

Korespondencja odbierana i przekazywana jest w dniach pon.-pt. w godz. 8.00-16.00.

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr faxu, adres e mail, na które można przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem oraz wskazać osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faxem lub pocztą elektroniczną.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych

- Małgorzata Snopczyńska-Jarosz, tel.: 022 334-62-28, e-mail: m.jarosz@ucsir.pl,

w sprawach proceduralnych

- Anna Klitenik, tel.: 022 334-62-29, e-mail: przetargi@ucsir.pl.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

A. Sposób przygotowania ofert:

- Ofertę należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, w sposób nieulegający usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Formularz oferty oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla charakteru organizacyjnego firmy wykonawcy, np. w statucie, regulaminie lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności, bądź przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez organy statutowe lub właściciela. Pełnomocnictwo w oryginale powinno być dołączone do oferty.

- Podpisy osób potwierdzających bądź zatwierdzających treść oferty i oświadczeń powinny być czytelne, natomiast w przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone czytelną, imienną pieczątką osoby podpisującej.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składanie oferty, z dopiskiem na kopercie:

„Zmiana oferty na: Usługi w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych”.

- Koperty zawierające zmianę oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przetargowego poprzez złożenie pisemnego powiadomienia W tym przypadku zamawiający zwróci ofertę bez otwierania.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

B. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cenę oferty, zawierającą wszystkie jej składniki należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.

- W łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.

XIV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA / OTWARCIA OFERT ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA

- Oferty należy składać w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 
02 – 781 Warszawa, pokój 204 (sekretariat UCSiR).

- Termin składania ofert upływa dnia  15.01.2013r . 2013 r. o godz. 10.00

- Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert 
o godz. 10.15 w sekretariacie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02 – 781 Warszawa

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i przekazać ją na adres zamawiającego: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02–781 Warszawa lub złożyć w pok. 204 (sekretariat UCSiR), adres jw. W przypadku nie dotrzymania wymogu zamawiający nie odpowiada za poufność zawartych informacji w dokumentach przetargowych.

- Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

„Oferta na: „Usługi w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych”,

„Nie otwierać przed: godz. 10.15. w dniu 15.12.2013r.”

- Na kopercie należy podać dokładny adres Wykonawcy.

XV. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT

- Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nie odrzucone.

- Do oceny ofert będzie przyjęta łączna cena brutto za usługi określone w opisie przedmiotu zamówienia świadczone w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM - Cena brutto 100%,

w tym:

80% - ceny w zakresie konserwacji;

10% - ceny 1 godziny dyżuru w zakresie obsługi imprez;

10% - ceny w zakresie pomiarów

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:

| C = | najniższa cena ofertowa w zakresie konserwacji ----------------- x 100 x 80% + cena oferty badanej | najniższa cena ofertowa za 1 godz. dyżuru w zakresie obsługi imprez ------------------ x 100 x 10% + cena oferty badanej | najniższa cena ofertowa w zakresie pomiarów ------------------ x 100 x 10% cena oferty badanej |
| --- | --- | --- | --- |

gdzie C – ilość otrzymanych punktów za dane kryterium, 1% = 1 pkt

- Oferty oceniane będą w etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

XVI. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

- Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy P.z.p, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Pileckiego 122.

- Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI

- Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ :

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty

3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ 					Numer sprawy: ZP/PN/U/03/2013

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

  - zadanie I:

a) Konserwacji, przeglądach, bieżącej kontroli (co najmniej 2x w miesiącu) wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych w sposób gwarantujący ich utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, zgodnej z wymaganiami technologicznymi w następujących obiektach UCSiR: ZOS Hirszfelda, przy ul. Hirszfelda 11 i Hirszfelda 1A (korty), ZOS Koncertowa, przy ul. Koncertowej 4, ZOS Hawajska, przy ul. Hawajska 7, ZOS Moczydło, przy ul. Wilczy Dół 4, Arena - Ursynów, przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie.

b) Gotowości do interwencji na wezwanie do obiektów UCSiR w ciągu 2 godzin i usunięciu awarii w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego. W przypadku usterek mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowników i obsługi – zgłoszenia i usuwanie usterek 24 h/dobę 7 dni w tygodniu.

c) Comiesięcznej kontroli zużycia energii elektrycznej (czynnej i biernej) odczyty liczników dokonywane na ostatni dzień miesiąca, należy zamieszczać w protokóle z przeglądu obiektu.

d) Uczestnictwie w obligatoryjnych okresowych przeglądach obiektów budowlanych (w ciągu roku 6 przeglądów obiektów).

e) Przedstawienie zamawiającemu do dnia 30 marca 2013 r. pisemnego raportu o stanie instalacji elektrycznych w obiektach UCSiR ze wskazaniem koniecznych do wykonania remontów oraz modernizacji. Szczegółowy zakres został określony w zał. nr 1 do specyfikacji i umowy.

  - zadanie II - Pełnienie dyżuru elektryka podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i artystycznych na hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów zgodnie z zakresem:

a) uczestniczenie w spotkaniach dotyczących uzgodnień technicznych (wskazanie miejsc podłączenia oświetlenia estradowego, nagłośnienia, punktów gastronomicznych oraz innych urządzeń wymagających podłączenia do instalacji elektrycznej zgodnie z planem, uwzględniając moc zainstalowanych urządzeń, wymagania techniczne i ich rozmieszczenie),

b) sprawdzenie u dyżurnego energetyka STOEN planowych przerw w wyłączeniach dostawy prądu,

c) kontrola poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego i przeszkodowego,

d) kontrola tablic zasilania imprez 1SKJ i 2SKJ przed i po imprezie pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania (w przypadku stwierdzenia uszkodzeń osprzętu spowodowanych przez ekipy techniczne organizatora imprezy zgłoszenie tego faktu protokolarnie),

e) podłączenie przewodów do zacisków 125A,

f) przygotowanie danych do obciążenia za zużycie energii elektrycznej,

g) fizyczna obecność na terenie obiektu podczas trwania imprezy,

h) usuwanie awarii występujących po stronie zasilania.

Zamówienie obejmuje 264 h fizycznej obecności na terenie obiektu podczas trwania imprez. Stawka za godzinę ma uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją punktów a-h wraz kosztami transportu. O terminach imprez Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie na minimum 7 dni przed imprezą.

  - Zadanie III - Wykonanie dwa razy w roku przeglądu kompensatorów mocy biernej.

  - Zadanie IV- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji kręgielni i multimedialnych w części „K” hali ARENA URSYNÓW. Są to pierwsze pomiary – powykonawcze, instalacja nowa w 2013 r.:

- Rezystancja izolacji przewodów,

- Wyłączniki różnicowo – prądowe,

- Impedancja pętli zwarcia (skuteczność ochrony).

Pracami konserwacyjnymi, o których mowa w pkt 1 (Zadanie I) objęte będą instalacje i urządzenia według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Zakres i czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, które będą polegały na:

- Kontroli i konserwacji instalacji elektrycznych:

- wymiana zużytych zabezpieczeń modułowych,
- wymiana zużytych gniazd, wyłączników i pozostałego osprzętu instalacyjnego,
- wymiana przepalonych źródeł światła,
- naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych,
- czyszczenie, konserwacja, regulacja aparatów elektrycznych,
- usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości;

- kontroli i konserwacji przeprowadzanej co miesiąc:

- sprawdzanie napisów i oznaczeń informacyjnych układów sygnalizacji, automatyki,
- sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,
- sprawdzanie zabezpieczeń aparatury, napędów i łączników,
- sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,
- test zabezpieczeń różnicowoprądowych,

- przegląd ogólnego stanu instalacji elektrycznej podnośnika (pomiary i przeglądy potwierdzone stosownymi protokołami).

- Wykonanie dwóch półrocznych przeglądów w 2013 r. (maj, listopad) urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W ramach przeglądów półrocznych należy dokonać:

- oględzin zewnętrznych kondensatorów, styczników, podstaw bezpiecznikowych, jakości połączeń kablowych, stanu zabezpieczeń topikowych,

- kontroli docisku śrub mocujących okablowanie,

- korekty nastaw regulatora,

- kontroli pracy sygnalizacji,

- pomiarów pojemności – prądów roboczych,

- pracy testowej,

- kontroli zabezpieczeń głównych,

- kontroli odłącznika głównego,

- kontroli dławików do filtracji wyższych harmonicznych (dot obiektów przy ul. Hirszfelda 11 i Koncertowej 4),

- kontroli obwodów rozładowczych.

- kontroli i konserwacji przeprowadzanej raz w roku w okresie trwania Umowy:

- sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej, 
- sprawdzanie układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji wentylatorów oraz central wentylacyjnych,
- kontrola wewnętrznych linii zasilających,
- sprawdzanie stanu widocznych części przewodów i połączeń osprzętu,
- sprawdzanie stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,
- sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń zabezpieczających sterowanie,
- kontrola wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
- usuwanie usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu.

Prace stanowiące zakres opisu przedmiotu zamówienia w pkt 1 płatne będą na podstawie zaoferowanego ryczałtu, comiesięcznie w wysokości 1/11 jego wartości, na podstawie przedstawionych protokółów (zał. nr 2) + faktura.

Prace opisane w punktach 2, 3 i 4 płatne będą jednorazowo po wykonaniu czynności (pełnieniu dyżuru przy obsłudze imprezy, przeglądu kompensatorów mocy biernej i pomiarów ochronnych instalacji) i przedłożeniu stosownych dokumentów (protokół z przeglądów i pomiarów, faktura).

.

Zał. nr 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”

(Załącznik nr 1 do specyfikacji oraz do WZORU UMOWY)

Wykaz elementów instalacji elektrycznej i urządzeń obiektów UCSiR objętych konserwacją.

| Obiekt/urządzenie | Aqua Relax basen | Hirszfelda basen | Koncertowa basen | Arena Ursynów hala | Arena Ursynów część K | Hawajska hala sportowa | Korty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG –rozdzielnia główna | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SZR |  |  |  | 1 |  |  |  |
| RT – rozdzielnia A11-techn.basen. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| RW – rozdzielnia węzła cieplnego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Rwn – rozdzielnia wentylacji | 2 +1 (T1A) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| RP- rozdzielnica piętrowa* | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 1 |
| Tablica parkingowa |  |  |  | 2 (oświetlenie + gniazda) |  |  |  |
| Ti-tablica zas. Imprez |  | 1-zew |  | 2 x 100kW |  |  |  |
| Tablice sauny | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| Tablice solarium |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablice pomp popłuczyn | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tablica pomp isiflo | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tablica zasilania sterowania jacuzzi | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablica wentylacji chlorowni | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablica zasilania oświetlenia | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
| Tablica sterowania oświetlenia | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| Tablica sterowania atrakcjami wodnymi | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Tablica serwera UPS |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablica dźwigu |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| Tablica biura | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablica bufetu |  | 1 | 1 |  | 1 (93kW) |  |  |
| Tablica szatni |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Tablica pom. Ratowników |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Tablica zasilania monitoringu | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablica centralki p.poż |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablica gniazd reżyserki |  |  |  | 1 (45 szt. gniazd) |  |  |  |
| Tablica zasilania nagłośnienia |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablica S-S sygnal |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablice sterowania wentylatorów |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Tablice systemu VRV |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Tablica zasilania dmuchawy |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Agregat prądotwórczy |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Bateria kondensatorów | 1 (typ BK50/10)50kvar | 1 (BKL-M) 50 kvar | 1 (BKL-M) 30 kvar | 2 (BKS005-100/20)100 kvar |  |  |  |
| Wentylatory dachowe | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 |  |
| Pompy węzła cieplnego (co,cw,ct) | 6 | 9 | 8 | 6 |  | 6 |  |
| Pompy technol.obieg.wody basenowej | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Pompy dozowania chemii do wody basenowej | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| Pompa zjeżdżalni | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Pompy jakuzzi | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Pompy popłuczyn | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pompy ogrzewania podłogowego | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Pompa masażu karku | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pompa mały basen | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Klimatyzator split | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |
| Centrale wentylacyjne | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 |  |
| Agregaty chłodnicze | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |
| klimakonwektory |  |  |  |  | Tak- 57 |  |  |
| dzwigi |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| solarium | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| Ogrzewanie elektryczne |  |  |  |  |  |  | 1 |
| podliczniki | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |
| Bojler elektryczny |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Kuchnie elektryczne (płyta + piekarnik) |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Oprawy metalohalogenkowe- oświetlenie główne hali (wysokie) | 22/400W | 16/250W | 16/400W | 56/1000W |  | 30/400W | 50/400W |
| Oprawy świetlówkowe hali 38W | 24 | 10 |  |  |  |  |  |
| Tablice wyników | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |
| Ekran diodowy |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Tablice reklamowe wewnętrzne | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Napędy żaluzji okiennych |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Napędy kurtyn |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Napędy trybun |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Napędy koszy |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Generator pary | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| suszarki | 15 | 17 | 9 | 5 | 4 | 6 |  |
| Gniazda 400V | 1 | 1 | 1 | 22 |  |  | 1 |
| Zasilanie klap oddymiania |  |  |  |  | + | + |  |
| Obwody gniazd dedykowanych |  | + |  | + | + |  |  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa B+C | + | + | + | + | + |  |  |
| Oświetlenie awaryjne | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie ewakuacyjne | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie pomieszczeń biurowych | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie ciągów komunikacyjnych | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie klatek schodowych | + | + |  | + | + | + |  |
| Oświetlenie szatni i przebieralni | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie wc i natrysków | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie Sali basenowej | + | + | + |  |  |  |  |
| Oświetlenie hali sportowej |  |  |  | + |  | + |  |
| Oświetlenie kortów – balon |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie widowni | + | + | + | + |  | + |  |
| Oświetlenie barków | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie siłowni i Sali aerobiku | + | + |  |  | + | + |  |
| Oświetlenie recepcji, kas, poczekalni | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie podbasenia | + | + | + |  |  |  |  |
| Oświetlenie pomieszczeń technicznych | + | + | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie wieży zjeżdżalni | + | + |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie stopni – przeszkodowe |  |  |  | + |  |  |  |
| Oświetlenie sygnalizacji zjeżdżalni | + | + |  |  |  |  |  |
| oświetlenie podwodne | + |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowane wyłączniki bistabilne |  |  | + | + | + | + |  |
| Oświetlenie zewnętrzne | + | + | + | + | + | + |  |
| Monitoring wizyjny | + | + | + | + | + | + |  |
| Instalacja alarmowa | + | + | + | + | + | + |  |
| Instalacje mulimedialne |  |  |  |  | + (30 szt. gniazd) |  |  |
| Serwerownia UPS | + | + | + | + | + | + |  |
| Zasilanie i sterowanie kręgielni |  |  |  | + |  |  |  |
| Obwody gniazd 230V | + | + | + | + | + | + |  |
| Podnośnik koszowy elektryczny |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Napędy elektryczne okien |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Parking podziemny 64 stanowiskowy |  |  |  | 50 lamp* |  |  |  |
| Pylon informacyjny zewnętrzny |  |  |  | 1 |  |  |  |

- tablice wyposażone w aparaturę modułową – wyłączniki różnicowo prądowe, nadmiarowe, przekaźniki, styczniki itp.

- We wszystkich obiektach jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano wyłącznik różnicowo – prądowy.

- W części „K” zasilanie urządzeń gastronomii – restauracji, bar – patelnia, grill, frytkownica, pochłaniacze, wyciągi, winda kuchenna, krajalnica, kostkarka do lodu, zamrażarki, lodówki, ekspresy do kawy (2), płyta grzewcza, piekarnik.

Zał. nr 2 do „Opisu przedmiotu zamówienia”

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRAC KONSERWACYJNYCH

Data protokołu........................................................

Nazwisko serwisującego..........................................

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji obiekt przy ul...................................................

| Przegląd PG | Naprawa konserwacyjna NK | Naprawa awaryjna NA |
| --- | --- | --- |

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godzina rozpoczęcia serwisu |  |  |
| Godzina zakończenia serwisu |  |  |

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Nazwa urządzenia……………………………..Typ ……………………………………………

Wykonano:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ewentualne dokończenie w załączniku

Użyto następujące materiały:

| nazwa | symbol | Ilość | Uwagi zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

Ilość załączników do protokołu……………………….

Potwierdzam wykonanie wyżej wymienionych prac Data odbioru prac_____________________________________________ Pieczątka i podpis kierownika obiektu Akceptacja gł. spec. ds. eksploatacji obiektów

_______________

Podpis serwisującego

Załącznik numer:

## Załącznik do protokołu z wykonania prac serwisu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Zalecenia po wizycie serwisu

Potwierdzam wykonanie wyżej wymienionych prac Data odbioru prac Podpis i pieczątka kierownika obiektu Akceptacja gł. spec. ds. eksploatacji obiektów

______________________

Podpis serwisującego

Załącznik Nr 2 do SIWZ 					Numer sprawy: ZP/PN/U/03/2013

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................................................................

.................................................................................................................................. (*)

(*) - w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika, a poniżej jego dane

Adres korespondencyjny: ................................................................................................................

Województwo:.............................................. Powiat:......................................................................

TEL:……………………………………………. FAX:……………………………………………

REGON:……………………………………… NIP:……………..……………………………

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@.........................................................

OSOBA DO KONTAKTU…………………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przetargu nieograniczonego na:

„Usługi w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych”

składamy niniejszą ofertę oświadczając, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Z tytułu realizacji usług wymienionych w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, w następujących obiektach UCSiR:

-  ZOS Hirszfelda, przy  ul.  Hirszfelda 11 w  Warszawie.

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- KORTY, przy  ul.  Hirszfelda 1A w  Warszawie.

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- ZOS Hawajska przy ul. Hawajskiej 4 w Warszawie

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- ZOS Koncertowa przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- ZOS Moczydło przy ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..złotych

Podana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje realizację usługi w okresie od 01.02.2013 r

do 31-12-2013 r.

- Z tytułu pełnienia dyżuru podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej lub artystycznej w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów (wykonywanie i nadzór przy podłączaniu urządzeń: świateł, nagłośnienia i odbiorników dużej mocy do rozdzielni elektrycznych obiektu  Arena – Ursynów), przy czym wartość  dyżuru określa się jako iloczyn stawki godzinowej i ilość godzin pełnionego dyżuru.:

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

Z tytułu  pełnienia 264 h  ww dyżurów podczas imprez sportowo-rekreacyjnych

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

Podana cena obejmuje realizację usługi w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r

- Z tytułu wykonania jednokrotnego przeglądu kompensatorów mocy biernej zgodnie z pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia:

- w obiekcie ZOS Hirszfelda

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- w obiekcie ZOS Koncertowa

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

- w obiekcie ZOS Moczydło

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

- w obiekcie Arena Ursynów

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych.

Z tytułu wykonania dwóch przeglądów kompensatorów mocy biernej zgodnie z pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia:

………………………zł + VAT ( ……….%)=…………………………………………….zł brutto

Podana cena obejmuje realizację usługi w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r

- Z tytułu wykonania pomiarów ochronnych zgodnie z pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia obejmujących:

- Rezystancję izolacji przewodów

- Wyłączniki różnicowo – prądowe

- Impedancję pętli zwarcia (skuteczność ochrony)

- w części „K” obiektu Arena Ursynów

....................zł + VAT (............%) = ...................................................zł brutto

słownie: .........................................................................................................złotych

Podana cena jest ceną ryczałtową za wykonanie pomiarów w ww. zakresie

Oświadczam, że:

– całość zamówienia wykonam własnymi siłami (**)

(jeżeli nie, poniżej Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom)

– zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (**):

………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(**) - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:

- zaproponowana cena obejmuje wszelkie koszty wykonania zamówienia,

- zamówienie zrealizuję w terminie od ……………. do ……………….,

- akceptuję istotne postanowienia umowy.

………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ                                                identyfikator: ZP/PN/U/03/2013

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy  Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres	Wykonawcy: .....................................................................................................................

............................................................................................................................

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................

Podpis Wykonawcy

(*) Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ                                                identyfikator: ZP/PN/U/03/2013

Nazwa, adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................................

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

# 1.  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

# 2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

...................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ 					Numer sprawy: ZP/PN/U/03/2013

## WZÓR UMOWY

zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

W dniu ……………... w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie,

ul. Pileckiego 122 , 02 – 781 Warszawa,

NIP: 9511826390, REGON: 013053785

reprezentowanym przez:

Anitę Nasierowską  – Dyrektor UCSiR

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………..… z siedzibą …….., zarejestrowaną ………..

NIP:……….

REGON:………

reprezentowaną przez:

…………………

zwanym dalej “Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

  - zadanie I:

a) Konserwacji, przeglądach, bieżącej kontroli (co najmniej 2x w miesiącu) wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych w sposób gwarantujący ich utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, zgodnej z wymaganiami technologicznymi w następujących obiektach UCSiR: ZOS Hirszfelda, przy ul. Hirszfelda 11 i Hirszfelda 1A (korty), ZOS Koncertowa, przy ul. Koncertowej 4, ZOS Hawajska, przy ul. Hawajska 7, ZOS Moczydło, przy ul. Wilczy Dół 4, Arena - Ursynów, przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie.

b) Gotowości do interwencji na wezwanie do obiektów UCSiR w ciągu 2 godzin i usunięciu awarii w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego. W przypadku usterek mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz bezpieczeństwo użytkowników i obsługi – zgłoszenia i usuwanie usterek 24 h/dobę 7 dni w tygodniu.

c) Comiesięcznej kontroli zużycia energii elektrycznej (czynnej i biernej) odczyty liczników dokonywane na ostatni dzień miesiąca, należy zamieszczać w protokóle z przeglądu obiektu.

d) Uczestnictwie w obligatoryjnych okresowych przeglądach obiektów budowlanych (w ciągu roku 6 przeglądów obiektów).

e) Przedstawienie zamawiającemu do dnia 30 marca 2013 r. pisemnego raportu o stanie instalacji elektrycznych w obiektach UCSiR ze wskazaniem koniecznych do wykonania remontów oraz modernizacji. Szczegółowy zakres został określony w zał. nr 1 do specyfikacji i umowy.

  - zadanie II - Pełnienie dyżuru elektryka podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i artystycznych na hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów zgodnie z zakresem:

a) uczestniczenie w spotkaniach dotyczących uzgodnień technicznych (wskazanie miejsc podłączenia oświetlenia estradowego, nagłośnienia, punktów gastronomicznych oraz innych urządzeń wymagających podłączenia do instalacji elektrycznej zgodnie z planem, uwzględniając moc zainstalowanych urządzeń, wymagania techniczne i ich rozmieszczenie),

b) sprawdzenie u dyżurnego energetyka STOEN planowych przerw w wyłączeniach dostawy prądu,

c) kontrola poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego i przeszkodowego,

d) kontrola tablic zasilania imprez 1SKJ i 2SKJ przed i po imprezie pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania (w przypadku stwierdzenia uszkodzeń osprzętu spowodowanych przez ekipy techniczne organizatora imprezy zgłoszenie tego faktu protokolarnie),

e) podłączenie przewodów do zacisków 125A,

f) przygotowanie danych do obciążenia za zużycie energii elektrycznej,

g) fizyczna obecność na terenie obiektu podczas trwania imprezy,

h) usuwanie awarii występujących po stronie zasilania.

Zamówienie obejmuje 264 h fizycznej obecności na terenie obiektu podczas trwania imprez. Stawka za godzinę ma uwzględniać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją punktów a-h wraz kosztami transportu. O terminach imprez Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie na minimum 7 dni przed imprezą.

  - Zadanie III - Wykonanie dwa razy w roku przeglądu kompensatorów mocy biernej.

  - Zadanie IV- Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji kręgielni i multimedialnych w części „K” hali ARENA URSYNÓW. Są to pierwsze pomiary – powykonawcze, instalacja nowa w 2013 r.:

- Rezystancja izolacji przewodów,

- Wyłączniki różnicowo – prądowe,

- Impedancja pętli zwarcia (skuteczność ochrony).

  - Pracami konserwacyjnymi, o których mowa w pkt 1 (Zadanie I) objęte będą instalacje i urządzenia według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

  - Zakres i czynności konserwacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych, które będą polegały na:

- Kontroli i konserwacji instalacji elektrycznych:

  - wymiana zużytych zabezpieczeń modułowych,

  - wymiana zużytych gniazd, wyłączników i pozostałego osprzętu instalacyjnego,

  - wymiana przepalonych źródeł światła,

  - naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych,

  - czyszczenie, konserwacja, regulacja aparatów elektrycznych,

  - usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości;

- kontroli i konserwacji przeprowadzanej co miesiąc:

  - sprawdzanie napisów i oznaczeń informacyjnych układów sygnalizacji, automatyki,

  - sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,

  - sprawdzanie zabezpieczeń aparatury, napędów i łączników,

  - sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych kabli i przewodów,

  - test zabezpieczeń różnicowoprądowych,

  - przegląd ogólnego stanu instalacji elektrycznej podnośnika (pomiary i przeglądy potwierdzone stosownymi protokołami).

- Wykonanie dwóch półrocznych przeglądów w 2013 r. (maj, listopad) urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. W ramach przeglądów półrocznych należy dokonać:

  - oględzin zewnętrznych kondensatorów, styczników, podstaw bezpiecznikowych, jakości połączeń kablowych, stanu zabezpieczeń topikowych,

  - kontroli docisku śrub mocujących okablowanie,

  - korekty nastaw regulatora,

  - kontroli pracy sygnalizacji,

  - pomiarów pojemności – prądów roboczych,

  - pracy testowej,

  - kontroli zabezpieczeń głównych,

  - kontroli odłącznika głównego,

  - kontroli dławików do filtracji wyższych harmonicznych (dot obiektów przy ul. Hirszfelda 11 i Koncertowej 4),

  - kontroli obwodów rozładowczych.

  - kontroli i konserwacji przeprowadzanej raz w roku w okresie trwania Umowy:

    - sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej,

    - sprawdzanie układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji wentylatorów oraz central wentylacyjnych,

    - kontrola wewnętrznych linii zasilających,

    - sprawdzanie stanu widocznych części przewodów i połączeń osprzętu,

    - sprawdzanie stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,

    - sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń zabezpieczających sterowanie,

    - kontrola wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,

    - usuwanie usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu.

  - Wynagrodzenie z tytułu prac, stanowiących zakres opisu przedmiotu zamówienia w ust. 1 płatne będzie na podstawie zaoferowanego ryczałtu, comiesięcznie w wysokości 1/11 jego wartości, na podstawie przedstawionych protokółów (zał. nr 2) + faktura.

  - Wynagrodzenie z tytułu prac, stanowiących  zakres opisu przedmiotu zamówienia w ustępach 2, 3 i 4 płatne będzie jednorazowo po wykonaniu czynności (pełnieniu dyżuru przy obsłudze imprezy, przeglądu kompensatorów mocy biernej i pomiarów ochronnych instalacji) i przedłożeniu stosownych dokumentów (protokół z przeglądów i pomiarów oraz  faktura).

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy, określonego w § 1 nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013r.

§ 3

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5  zobowiązany jest do:

- Gotowości  do  interwencji  na  wezwanie  z  dojazdem  do  obiektów  UCSiR  w  ciągu  2  godz.,  usunięcie  usterek  w  ciągu 12  godzin  od  momentu  zgłoszenia.

- co najmniej dwukrotnej  obecności w miesiącu na terenie obiektów UCSiR przy  ul.  Hirszfelda 11 i Hirszfelda 1A (korty),  Koncertowa  4,  Hawajska  7, Wilczy  Dół  4, Pileckiego 122  w  Warszawie, i  kontroli pracy

- Przekazanie zamawiającemu do 30 marca 2013 r pisemnego raportu o stanie instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach UCSiR z wyszczególnieniem koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

- Uczestnictwie w obligatoryjnych okresowych przeglądach obiektów budowlanych.

§ 4

- Konieczność naprawy lub wymiany drobnych elementów takich jak cewki przekaźników, styki, listwy zaciskowe, itp., ma być stwierdzona w trakcie przeglądów konserwacyjnych - wpis w książce dyżurów. Koszty tych elementów i ich wymiany wchodzą w koszty prac konserwacyjnych.

- Konieczność wymiany styczników, przekaźników i wyłączników, konieczność wymiany opraw i inne, ma być pisemnie zgłaszana do Kierowników obiektów wraz z uzasadnieniem i odnotowana w książce dyżurów. Koszty zakupu tych elementów ( nie przekraczające średnich krajowych stawek materiałów zawartych w katalogach SEKOCENBUD-u za kwartał poprzedzający zakupy) nie wchodzą w kwotę umowy prac konserwacyjnych, a po pisemnej akceptacji Zamawiającego, rozliczane będą na podstawie odrębnej faktury.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  (zadanie nr I), w terminach określonych w § 3 Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …….. zł (słownie; ………..). Stawka podatku VAT wynosi ……%. Łączne wynagrodzenie brutto – z podatkiem VAT wynosi  ………………), Łączne wynagrodzenie brutto – z podatkiem VAT wynosi  ………………).

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2  (zadanie II), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……… zł (słownie:……………..), stawka podatku VAT wynosi   ….%: Łączne wynagrodzenie brutto - z podatkiem VAT-  wynosi  ………………zł).

Przy stawce roboczogodziny ustalonej dla dyżuru w wysokości ………zł netto (słownie………..) stawka podatku VAT wynosi ….%, łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……zł brutto).

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3  (zadanie III), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……… zł (słownie:……………..), stawka podatku VAT wynosi   ….%: Łączne wynagrodzenie brutto - z podatkiem VAT-  wynosi  ………………zł).

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4  (zadanie IV), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……… zł (słownie:……………..), stawka podatku VAT wynosi   ….%: Łączne wynagrodzenie brutto - z podatkiem VAT-  wynosi  ………………zł).

§ 6

- Wykonawca zrealizuje usługę określoną w § 1 przy użyciu własnych środków, materiałów oraz sprzętu, których zużycie wliczone jest w koszt wykonania usługi określony w § 5 ust 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy użyciu materiałów i środków posiadających atest PZH oraz wszelkie certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami bhp i p-poż oraz zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

§ 6a

(Podwykonawstwo)

- W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby podwykonawcy.

- Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

- Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 7

- Strony zobowiązują się wykonywać czynności, o których mowa w § 1,  z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia i  wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

- Żadna ze stron nie ma prawa powierzyć wykonania czynności, o których mowa w § 1, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, błędy oraz zaniechania osób trzecich tak jak za własne.

- Wykonawca przekaże w dniu podpisania umowy imienny wykaz osób lub pracowników, którzy będą realizować przedmiot umowy. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie

- Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy handlowej obejmującej wszelkie informacje przekraczające zakres przedmiotu umowy, a jakie uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy jak również do zapewnienia Zamawiającemu nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem i ochroną w/w danych osobowych.

§ 8

Strony ustaliły następujący sposób płatności:

- płatności wynikające z niniejszej umowy określone w § 1 ust. 1   będą następować na

podstawie faktur częściowych (miesięcznych) wystawionych do 14 dnia następnego miesiąca. Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół potwierdzający wykonanie umownych czynności za dany okres zatwierdzony przez kierownika obiektu i głównego specjalistę ds. eksploatacji obiektów UCSiR.

- Za usługi wymienione w § 1 ust.2, 3 i 4, Wykonawca wystawi fakturę wynikającą z umowy, po wykonaniu przewidzianych zapisami umowy czynności i przedłożeniu protokółów potwierdzających wykonanie ww Kierownikom obiektów. Do faktury dołączony będzie protokół potwierdzający wykonanie umownych czynności .

- Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę w sposób określony w ust 1 na wskazane konto.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół zawierający potwierdzenie należytego wykonania usługi  przez wykonawcę akceptowany przez kierownika obiektu i głównego specjalistę ds. eksploatacji obiektów UCSiR.

§ 9

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zleconej usługi określonej w § 1.

- W przypadku ograniczenia bądź wstrzymania pracy obiektu, na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania  umowy, wykonawca zobowiązuje się pokryć dzienny koszt pracy obiektu, za każdy dzień przestoju oraz straty poniesione przez Zamawiającego z tytułu nieuzyskanych przychodów ustalone każdorazowo na podstawie zakontraktowanej sprzedaży usług (umowy z firmami i szkołami), a w przypadku sprzedaży usług klientom indywidualnym na podstawie średnich przychodów z ostatnich 30 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp strony przewidują zmiany w niniejszej umowie w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub  Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością,

- decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej Zamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie bieżący  nadzór nad świadczeniem usługi w zakresie przedmiotu umowy polegającym na prowadzeniu książki dyżurów oddzielnie dla każdego obiektu objętego zakresem niniejszej umowy.

- Zamawiający oraz Wykonawca wpisują do książki dyżurów wszelkie spostrzeżenia, zalecenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do rejestrowania w książce dyżurów pobytu Wykonawcy w danym obiekcie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za każde stwierdzone i  określone w książce dyżurów  nienależyte wykonanie lub niewykonanie  przedmiotu umowy, mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia, a także naruszające obowiązujące przepisy bhp oraz p.poż

- Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający potrącił kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

- W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %   wynagrodzenia  brutto określonego w § 3,  tj. zł ……… (słownie: ……………………..)

- Strony ustalają, że  zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione przez Wykonawcę,  w formie  …………………

§ 12

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz p.poż w zakresie wykonywanej usługi.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Prawa i obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem i interpretacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiający.

§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA