SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

Wymagania ogólne:

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z :

- wymianą manometru szt. 1w węźle cieplnym

- przełączeniem podłączenia zbiorników ciepłej wody.

w obiekcie UCSiR przy ul. Pileckiego 122.

Inwestor: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

02-781 Warszawa

ul. Pileckiego 122

Nazwa i kod wspólnego słownika zamówień:

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

- Zakres stosowania:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres prac objętych specyfikacją:

Prace, których dotyczy specyfikacja techniczna ( ST) mają na celu wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie UCSiR przy ul. Pileckiego 122.

Niniejsza ST związana jest z wykonaniem robót branży sanitarnej w zakresie określonym w SIWZ.

- Objaśnienia ( definicje) – określenia podstawowe

Zamawiający – osoba (np. inspektor nadzoru) wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania prac i kontaktowania się z wykonawcą w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa SA zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST. Prace przewidziane w ramach kontraktu mogą być wykonywane wyłącznie w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

Prace należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków :

1/. Obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych,

2/.ustawy o ochronie osób i mienia ( z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz.u.97.114.740),

3/. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r, nr 207 poz 2016),

4/. Właściwych przepisów BHP i ppoż.

5 .Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegania obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach powstałe w trakcie wykonywania robót.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca podczas realizacji robót będzie przestrzegał warunki w zakresie BHP, a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla bezpieczeństwa oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na terenie budowy.

- Materiały

Wszystkie materiały przeznaczone do robót powinny odpowiadać standardom lub wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną jednostkę uprawnioną do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. Materiały zastosowane powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego .

Uwagi ogólne

- Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta,

- Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,

- Pracownicy wykonujący prace musza posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

- Kontrola jakości robót

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary  będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

- Odbiór robót

Zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem robót sanitarnych

- zasady odbioru końcowego robót:

- kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objętego umową,

- przedstawienie kompletu dokumentów odbiorowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

- brak zobowiązań wobec podwykonawców robót,

-podpisany protokół odbioru końcowego.

- Dokumenty odbioru końcowego

Protokół odbioru końcowego wyszczególniający cały zakres rzeczowy robót sanitarnych wykonany przez Wykonawcę, zgodny z umową

Dokumenty materiałowe.

- Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie umowy przez Zamawiającego.

- Podstawa Płatności

- ustalenia ogólne:

Płatność nastąpi po całkowicie wolnym od wad wykonaniu robót sanitarnych dla budynku UCSiR przy ul. Pileckiego 122 i udokumentowaniu przez wykonawcę zapłaty swoim podwykonawcą.

Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokółu odbioru końcowego robót sanitarnych podpisanego przez Zamawiającego, przekazaniu dokumentów materiałowych i dokumentów potwierdzających uregulowanie należności przez Wykonawcę na rzecz swoich podwykonawców i wystawieniu na podstawie dokumentów j.w. faktury końcowej.

- Warunki umowy i wymagania ogólne:

Zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego integralną część SIWZ.